## Ins. Inst. Eléctricas
#VALUE! |  | INSPECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Código: | F-SIG-075
|  |  | Versión: | 01
Proyecto:
Área específica de inspección: |  |  | Fecha:
Inspector:
Cargo: |  |  | Firma
Responsable de Área: |  |  | Firma
| Inspección planificada |  | Leyenda: | Cumple |  | C
| Inspección no planificada |  |  | No Cumple |  | NC
| Otro |  |  | No aplica |  | N/A
Sistemas Eléctricos |  |  |  | C | NC | N/A
1 | Paneles de alta tensión cerrados y asegurados
2 | Paneles de control cerrados y asegurados
3 | Paneles de control accesibles y bien señalizados
4 | Buenas condiciones de aislamiento
5 | Registro de pruebas de instalación a tierra
6 | Cajas eléctricas en buena condición operacional
7 | Paneles eléctricos adaptados para bloqueo y etiquetado
8 | Generadores sobre base impermeable
9 | Puesta a tierra de grupos electrógenos
10 | Cableado adecuado en grupos electrógenos y tableros eléctricos
Instalaciones Eléctricas Provisionales |  |  |  | C | NC | N/A
1 | Circuitos eléctricos provisionales cuentan con línea a tierra
2 | Las extensiones eléctricas provisionales no cruzan por zonas de tránsito peatonal y/o vehicular; ni en zonas expuestas a bordes afilados, impactos aprisionamientos, rozamientos o fuentes de calor y proyección de chispas
3 | Los conductores eléctricos no están expuestos al contacto con el agua o la humedad.
4 | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión en ambientes que contienen líquidos y/o gases inflamables, polvos o fibras combustibles que puedan causar fuego o explosiones en presencia de una fuente de ignición
5 | Toda extensión eléctrica temporal, sin excepción, cumple las siguientes especificaciones: Conductor tripolar vulcanizado flexible de calibre adecuado (mínimo: NMT 3x10) en toda su longitud.
6 | Los conductores empalmados son del mismo calibre y utilizan conectores adecuados revestidos con cinta vulcanizante y aislante.
7 | Los enchufes y tomacorrientes son del tipo industrial, blindado, con tapa rebatible y sellado en el empalme con el cable.
8 | Los tableros eléctricos cuentan con interruptores termomagnéticos e interruptores diferenciales de alta (30 mA) y baja (300 mA) sensibilidad
Equipamiento Interno del Tablero Eléctrico |  |  |  | C | NC | N/A
1 | Interruptor General 3 x 150 A de 25 kA, 220V
2 | Interruptor Termomagnético 3 x 60 A 10 kA, 220V
3 | Interruptor diferencial 2 x 40 A 6 kA, 220V de alta sensibilidad (30 mA)
4 | Juegos de Tomacorrientes + enchufe blindado 3 x 63 A 3 polos +T/380V
5 | Tomacorrientes doble hermético 16 A + T/220V
6 | Prensaestopas 1-1/2” p/ ingreso de cables de alimentación
7 | Bornera de línea tierra
8 | Lámpara Piloto 220V
Comentarios u observaciones adicionales